## Berechnung des Durchflusses
Berechnungshilfe Trinkwasseranschluss
| Trinkwasser | Durchfluss (in l/s)
Art der Verbrauchseinrichtungen |  | vorhanden |  | neu |  | entfernt |  |  | gesamt
|  | Anzahl | l/s | Anzahl | l/s | Anzahl | l/s |  | l/s
| Waschtisch |  | 0,07 + 0,07 |  | 0,07 + 0,07 |  | 0,07 + 0,07 |  | 0
| Spülkasten |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0
| Wanne / Dusche |  | 0,15 + 0,15 |  | 0,15 + 0,15 |  | 0,15 + 0,15 |  | 0
| Küchenspüle |  | 0,07 + 0,07 |  | 0,07 + 0,07 |  | 0,07 + 0,07 |  | 0
| Geschirrspülmaschine |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0
| Waschmaschine |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0
| Auslaufventil |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0
| Druckspüler DN 20 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
| Sonstige Entnahme | [7 empty] | 0
0
Der Einbau einer Druckerhöhungsanlage ist mit | [7 empty] | Summendurchfluss VR : | 0 | l/s
technischen Daten dem VU anzuzeigen ! | [7 empty] | Gesamtspitzendurchfluss VS : | 0 | l/s
Kein Brandschutz (dieser ist separat zu beantragen) !
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG - Gießerallee 24 - 47877 Willich - Telefon 02154 / 4703-0