## Netzanschlussanfrage
Berechnungshilfe Stromanschluss
| Strom |  |  | Leistung (in kW)
Art der Verbrauchseinrichtungen |  |  |  | vorhanden |  |  | neu |  |  | entfernt |  |  | gesamt
|  |  |  | Anzahl | kW |  | Anzahl | kW |  | Anzahl | kW |  | kW
Hier den Wert der Wohneinheiten (WE) eintagen
Haushaltsbedarf ( Elektroherd, Waschmaschine, Trockner usw. sind im Haushaltsbedarf enthalten )
| 1 WE = 13,05 kW | 2 WE = 21,60 kW | 3 WE = 27,90 kW |  |  | 4 WE = 31,51 kW |  |  | 5 WE = 33,42 kW
| 6 WE = 34,81 kW | 7 WE = 36,20 kW | 8 WE = 37,59 kW |  |  | 9 WE = 38,98 kW |  |  | 10 WE = 40,37 kW
| 11 - 20 WE zuzüglich 0,84 kW je WE |  | ab 21 WE zuzüglich 0,40 kW je WE
Die Werte der Wohneinheiten sind bereits incl. Gleichzeitigkeit und fließen 1:1 ein.
Darüber hinaus / oder :
| Klimageräte | [11 empty] | 0
| Durchlauferhitzer | [11 empty] | 0
| Aufzug | [11 empty] | 0
| Gemeinschaftsanlage (Beleuchtung etc.) | [11 empty] | 0
| Wärmepumpe incl. Heizstab (Elektrische Leistung - nicht die Heizleistung) | [11 empty] | 0
| Speicherheizung (Nachtstrom etc.) | [11 empty] | 0
| Direktheizung (Infrarot etc.) | [11 empty] | 0
| E-Mobility (Wallbox) | [11 empty] | 0
Sauna, Pooltechnik etc.
| Ampelanlage | [11 empty] | 0
| Straßenbeleuchtung | [11 empty] | 0
| Beleuchtung | [11 empty] | 0
| Sonstige Geräte über 2 kW | [11 empty] | 0
| Motoren für | [11 empty] | 0
| Motoren für | [11 empty] | 0
| Motoren für | [11 empty] | 0
0
0
Bei umfangreichem Bedarf für Gewerbe, Landwirtschaft und ähnliches bitte eine detaillierte Aufstellung beifügen ! | [11 empty] | Gesamtanschlusswert : | 0 | kW
[12 empty] | Gleichzeitig benötigte Leistung: |  | kW
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG - Gießerallee 24 - 47877 Willich - Telefon 02154 / 4703-0